**Глава Горьковского городского поселения**

**Горьковского муниципального района Омской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19.01.2024 г. № 4

р.п. Горьковское

Об утверждении технического задания для МП «Тепловодоканал»

с указанием конкретных мероприятий для разработки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями на территории Горьковского городского поселения на период 2025-2029 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановляю:

1. Утвердить «Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2029 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Горьковского

городского поселения В.Н. Тюгаев

Приложение

к постановлению Главы Горьковского городского

поселения

от 19.01.2024 № 4

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на 2025-2029 годы**

* 1. **Общие положения**

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2025-2029 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

* Земельного кодекса Российской Федерации;
* Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
* Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
* СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24.
  1. **Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий**
     1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2029 годы - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
     2. Задачи разработки плана мероприятий:
        + Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

- Обеспечение подключения вновь строящихся(реконструируемых)

объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

* + - * Обеспечение подачи качественной воды от источника до потребителя.
    1. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.
  1. **Целевые индикаторы и показатели**

Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

* по железу не более 0,3 мг\дм3
* жесткость не более 7,0 градусов
* цветность – 20 градусов.
  1. **Срок разработки плана мероприятий**

Срок разработки плана мероприятий – в течение шести месяцев с момента утверждения технического задания.

* 1. **Разработчик плана мероприятий**

**Разработчик плана мероприятий –** Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области.

* 1. **Требования к инвестиционной программе**

6.1. Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

6.2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

6.3. Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

6.4. Определение источников финансирования мероприятий. Источниками финансирования могут быть:

- собственные средства Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области;

- финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления).

* финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

* 1. **Содержание плана мероприятий**

План мероприятий должен содержать:

* цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;
* анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;
* основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;
* план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;
* объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;
* сроки реализации мероприятий плана мероприятий;
* контроль за выполнением плана мероприятий.
  1. **Срок реализации плана мероприятий**

8.1. Срок реализации плана мероприятий 2025-2029 годы.

* 1. **Порядок внесения изменений в техническое задание**

9.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области.

9.2. Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

* принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;
* внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.